**Интеграция с РИС. Необходимые настройки службы в ЕЦП.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | АРМ ЦОД/Администратора МО. Генерация ссылки просмотровщика | Сервис/Настройки/Диагностика- Проставить ключ Просмотровщик ЦАМИ DIGIPAX- Прописать адрес ЦАМИ DIGIPAX 172.16.4.232 |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ администратора МО.Паспорт МО | Паспорт МО, вкладка "7. Оборудование и транспорт".Добавить оборудование, которое будет заведено на ресурс в диагностическом кабинете, **проставить признак работы «Цифровой»** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Диагностическая служба | АРМ администратора МО. Настройки диагностической службы: на форме "Служба: редактирование" проставить признак «Внешняя служба» и заполнить логин и пароль значениями, которые предоставляет РТК РадиологияЛОГИН: promedПАРОЛЬ: fMF9yBcy |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. |  | Настройки службы, вкладка "Ресурс": |
| 3.1. | Внести ресурс с типом «Аппарат» |
| 3.2. | В разделе "Связь с Медицинским изделием" формы "Ресурс: редактирование" создать связь с оборудованием, которое настроили на этапе 1. |
| 3.3. | Привязать услуги, выполняемые на данном ресурсе |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | АРМ диагностики | Зайти на службу и создать расписание на данный ресурс. |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | АРМ врача поликлиники | Принять пациента, создать назначение на диагностику, выбрать настроенную ранее службу, услугу, выбрать **дату и время в расписании службы**. Направления «В очередь» в РИС направляться не будут.  |
| 6. | После того как в РИС услуга будет выполнена, протокол выполненной услуги направится в Промед. В ЭМК он отобразится аналогично другим выполненным диагностическим услугам. В правом верхнем углу протокола станет доступна кнопка «Ссылка на изображение», при нажатии на нее в новой вкладке откроется снимок, который был прикреплен к протоколу. |

