**Памятка по подключению аппаратов к ТИС в Нижегородской области:**

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА ЭКГ К АРХИВУ

1. **Настроить службу в ЕЦП.**

**1.1 Создать в структуре МО службу с типом "Диагностика"**



**1.2 Добавить на эту службу услуги в один кабинет с кодами:**

* A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы
* A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой
* A12.10.005 Велоэргометрия



**1.3. Добавить медсестер и врачей в это же подразделение, где создана служба, указать сотрудников на службе.**

**1.4** **На службе создать ресурс с типом «3. Аппарат», связать с аппаратом.**



1. **Получить доступ администратора в архив ЭКГ и раздать учетные записи врачам и диагностам, устроенным на службу в ЕЦП.**
	1. **Сообщить по адресу** **shirina@miac.nnov.ru** **о том, что ЕЦП настроена в МИАЦ, что бы они выдали вам учетную запись администратора МО (для архива) и адрес VipBet в сети 3722 для передачи логина и пароля.**

Полное видео интеграции находится по ссылке: <https://cloud.tis.tatar/index.php/s/xmGFiBWRBfrEGRm>

***!! Важно не создавать новых сотрудников, а делать логины и пароли только уже имеющимся, это повлияет на работу интеграции. Все сотрудники со службы автоматически подтянутся в архив ЭКГ.***

Далее Администратор МО, должен создать логины и пароли для Медсестер и врачей (см. инструкции в разделе «Инструкции» в левой части экрана при авторизации в ТИС)

***!! Врачам ФД нужно обязательно указывать актуальный номер сертификата функциональной диагностики***

Если Администратор МО, не может найти в ТИС медсестер и врачей, которых он добавил в кабинет со службой в ЕЦП, то нужно сообщить об этом с использованием следующих каналов:

− единый номер телефона технической поддержки **8 800 500 51 49**;

− по электронной почте mail@tis.tatar ;

− рабочая группа в Telegram: [https://t.me/+SWwsMPBG5vgyZDQy](https://t.me/%2BSWwsMPBG5vgyZDQy)

Для проверки работоспособности интеграции вам нужно создать направление (на одну из вышеперечисленных услуг) в ЕЦП и спустя 1-3 минуты обновив страницу в ТИС, «Дневник специалиста», выбрав фильтр с нужной датой статуса «назначения» и , должно появится направление


1. **Привязать аппарат в архиве ЭКГ**

Далее нужно настроить аппарат, по одной из инструкций (в зависимости от модели аппарата, или по номеру горячей линии, или в разделе «инструкции», в левом меню), и привязать аппарат (см. в разделе «Инструкции»),

Актуальные инструкции по самостоятельному подключению оборудования размещены на сайте ГБУЗ НО «МИАЦ» по адресу (регулярно обновляется):

miac.nnov.ru/tsentralnyy-arkhiv-ekg/

***!! Важно Аппарат должен быть привязан в то же подразделение, что и медсестра, которая будет снимать на нем электрокардиограммы, и туда же должны в конечном результате падать направления из ЕЦП***